光伏与风力发电项目并网管理挑战与对策
摘要：随着全球能源结构的不断转型，清洁能源逐渐成为能源发展的主流趋势。在这一背景下，光伏发电与风力发电作为清洁能源的代表，其并网技术研究显得尤为重要，不仅有助于确保电网的稳定运行，还能有效提高能源的利用效率，从而为我国乃至全球的能源可持续发展提供有力支撑。本文对光伏发电和风力发电的并网技术进行了深入的研究与探讨，分析了加强光伏发电和风力发电并网技术应用的具体措施，旨在为有效提升并网系统的性能。
关键词：光伏发电；风力发电；并网

引言

光伏与风力发电作为技术成熟、资源丰富的清洁能源，近年来发展迅速，装机规模不断扩大。然而，由于其发电特性具有间歇性、波动性和不可控性，大规模光伏与风力发电项目并网对电力系统的安全稳定运行提出了新的挑战。本文深入分析光伏与风力发电项目并网管理面临的挑战，并提出相应的对策建议，以期为推动可再生能源的高效并网和电力系统的绿色转型提供理论依据和实践指导。
一、风力发电和光伏发电并网概述
1、风力发电并网
    以市政电网为背景，在不改变原有市政电网的基础上，将风力发电机接入到市政电网中来，并能够正常运行，使风电场输出功率和负荷之间达到平衡，这种做法就是风力发电并网[1]。采用风力发电并网的方式有利于保护环境、促进新能源开发利用；节省化石燃料、提高能源利用率以及降低不可再生资源的使用压力等优点，但其缺点是受到风能可变性的影响大，若发生突然变化而没有及时采取相应措施时，则会对人们的生活生产带来较大的不便；此外由于风力发电并网的技术还不够完善等原因无法做到有效储存风能等问题也会影响了风力发电效果。
2、光伏发电并网
    光伏电站并入的目的就是向供电网络输出无功及有功功率，把太阳能转换成电能输送给用户使用；通过变压器使光伏阵列侧电压与公共网络侧电压相等、同步，并保持一定的幅值或频率，以保证所带负荷端的电压质量。分布式发电方式不需配置蓄能装置，在很大程度上减少了对环境的影响。另外，接入到公用配电网中的分布式电源可提高输配电设备的利用率，同时还可以减少传输过程中的损耗以及改善电网的性能（如电压波动）。此外，采用分布式发电的方式无需大容量储能设施，因而大大降低了成本。
二、光伏与风力发电项目并网管理挑战
1、并网运行状态的控制不合理
    目前光伏、风电等新能源发电系统在并网运行时无法有效利用现有技术进行调控，很难做到对发电系统的实时监控及优化管理，在一定程度上造成电能损耗以及电力安全事故的发生。对于光伏发电系统来说，光伏阵列作为整个光伏发电系统的核心部分，它的工作原理是将光转化为直流电的过程，并且具有典型的非线性特性，它的工作电压随着太阳辐射的变化而改变，所以要通过控制器和逆变器来进行并网操作；而对于风力发电机来说则需要通过对叶片角度（即所谓的变桨）的不断调节使得转速处于额定值附近并且同时保证风轮吸收的能量为最大才能获得最大的输出有功功率和无功功率，但是这又会受到气流影响，其控制仍然存在一定的挑战[2]。
2、并网配电体系不完善
    光伏、风电等分布式电源并网配电网缺少规范化的设计方法及实现方式，造成并网后的稳定性差且可靠性低；光伏发电系统因受太阳辐射的影响而产生的不规则脉动，使得光伏发电系统提供的电能质量不能满足常规负荷的要求，并且由于光伏发电系统为非线性负载，在实际应用过程中会对电力系统产生谐波污染[10]；另外光伏发电系统是靠蓄电池储存能量来进行充放电循环利用的储能装置，如果发生过流或短路现象时会造成严重的后果；并且当光伏发电系统向公共电网注入无功功率时，会使公用电网出现无功过剩的现象从而引起线路损耗增加甚至烧毁变压器的问题。而风力发电机则需随着风速的变化来调节变桨距控制机构和调压/调频设备的工作状态，其并网体系存在着较大的改造难度。
3、存在孤岛效应
    孤岛现象是在风电场或光伏电站接入电网时产生的。由于电网发生事故而引起线路断开后，用户的供电部分从市电网络脱离出来形成的独立供电状态就称为孤岛现象。产生孤岛现象的原因主要是：当电网因某种原因（如接地故障）停电造成输电线路上某一局部地区的电源中断，致使该地区用户侧配变台区及与其相连的其他负荷被切离主电网；同时，该地区内由发电机发出的功率不能及时调整到额定值以下以满足用电需求，从而形成了一个孤立于大电网之外的小型发供配电系统。在这种情况下若投入过多的风电机组或太阳能电池板阵列，则有可能使小电网中的电压过高以及短时间内的较大冲击电流对电气设备造成危害。此外还会严重影响电力系统的安全经济运行，严重时甚至可能导致整个电网崩溃[3]。
三、光伏与风力发电项目并网管理对策
1、并网过程检测与监控技术强化措施
    首先，要构建一个完整的并网过程检测与监控体系，对光伏阵列和风电场所有设备及重要参量（如：发电量、输出有功/无功功率、电流幅值、电压、频率）进行实时测量，并对周围自然条件（如：风速、辐照度、气温）进行连续观测；其次，在高速率、高可靠性的通信网络的支持下，把采集到的各种信息及时地传送到中央控制室，利用高性能计算机系统完成各种必要的计算工作，比如应用新型传感技术和提高信道利用率的方法来加快数据传递的速度和准确性；改进现有数据处理方法，使用更先进有效的数据运算模型等等；最后还要设置相应的紧急预案以备不时之需，当出现任何异常信号后能立即启用预先设计好的应急程序，尽量消除故障的影响或者减小其危害程度。
2、优化风力发电和光伏发电系统的设计

首先，依据风电场及光伏电站自身的特点，分别建立起它们的动态模型和静态模型；然后在此基础上，对风力发电机组及光伏逆变器进行了改进和完善，使风力发电和光伏发电系统能够更有效地输出电能。同时利用电力仿真软件对所设计的风力发电或光伏发电系统进行供电能力的精确评估以及相应的功率预测，在此基础上对以后风力发电和光伏发电系统的测试实验等工作提供更为详尽的数据支持。其次，在风力发电及光伏发电系统的研究过程中加入仿真实验环节，通过对传统的风力发电或者光伏发电案例进行对照比较，将设计好的发电系统输入到计算机中进行不同运行工况下的运行方式及故障场景的模拟仿真实验来找出设计中的不足加以完善从而达到一个更好的发电目的。并且在仿真实验的过程中要建立好完备的数据库以便于日后的工作积累更多的并网经验，同时也要求详细地做好研究数据、方案选择、控制策略的选择等相关内容的记录作为今后工作的参考资料。最后是要不断优化风力发电和光伏发电系统的设计[4]。当把风力发电和光伏发电接入配电网时由于其容量较大且分散性较强，因此会对配电网造成较大的冲击进而严重影响到电网的安全稳定运行，所以必须充分考虑整个电网的情况来进行合理的并网设计，才能提高并网设计的水平。
3、加大孤岛效应检测力度
    并网点的操作过程中，光伏发电及风电系统的孤岛效应不可忽视，在电网失压或者停电状态下，分散式发电系统能够在某一区域内进行独立供电运行，并形成一个孤立于主电网之外的小型微电网，即所谓的电力孤岛。一旦电网恢复正常送电，则会造成不同步问题的发生而危及电气设备的安全性。为了更好地抑制这种危害，需要加强孤岛效应快速检测的过程，提高孤岛效应检测的强度。对于先进的孤岛效应检测方法应尽快推广应用到各个领域之中，目前该类方法所涉及的主要技术类型有两类：一类是积极监视；另一类则是消极监视。其中积极监视主要包括了频率偏差法、主动反馈控制法等等，这类方法都是利用向发电机施加干扰的方式来进行判断孤岛效应是否存在的一种方式；而在消极监视方面主要是通过对电压值以及电流值发生改变的现象来进行判断的方法主要有电压变化率、电压幅值波动、电压相位角突变、功率因数异常、三相不平衡度增大以及谐波含量增高等等。要防止孤岛效应的发生，必须采取相应的措施，完善安全防护措施，及时地隔绝电源点与电网间的连接关系。随着技术的发展，新型断路器具备快速切除的能力，能有效减少孤岛效应的危害程度。

- 集成与优化储能系统

- 近年来，在全球范围内广泛使用的光伏发电和风力发电也离不开储能系统的支持，并且其作为并网技术的重要部分起着举足轻重的作用。一方面，储能系统可以有效地解决发电量和用电需求之间的时间差异；另一方面，储能系统还可以平抑由于风电、光电间歇性和随机性的影响而引起的输出功率变化，保证了电网的安全可靠运行。目前，各种储能方式被应用于光伏发电及风力发电领域之中，常用的储能技术有：电池储能、抽水蓄能、压缩空气储能、超导电磁储能（EDS）、超级电容器储能（SCs），以及基于磁存储能量原理的飞轮储能（FES）等。其中，电池储能因具有快速响应能力、良好的调峰性能而在现阶段的光伏发电及风力发电并网项目中得到了广泛的应用。按照储能介质的不同可分为化学类电池储能（CBE），物理类电池储能（PBE）以及机械类电池储能（MBE）。
5、提高光伏与风电并网系统整体效益
    提升光伏－风电并网系统综合效益：一方面，在保证光伏－风电装机规模的基础上，运用新技术新方法，发挥光伏－风电各自优势特点，使两者之间相互补充形成一个协调发展的有机整体；另一方面是针对目前我国新能源大规模发展给电力系统带来的冲击问题（即由于其随机性导致出力波动大）所开展的一系列研究工作[5]。主要包括：（1）基于先进控制理论及智能算法建立具有自学习功能的智能化并网控制体系，根据实时监测到的气象信息及历史数据结合神经网络等模型建立功率预报模块，并以经济目标函数为约束条件对光伏发电量和风能发电量做出最优组合方案，同时考虑各种影响因素，当外界环境发生改变引起两者的输出产生偏差后，控制器会自动修正相关参数值，重新计算新的配比结果，最终达到一种自我调节的效果。（2）合理地规划设计和优化配置。主要是指要科学地选择光伏电站和风电场的最佳位置以及接入点的位置，尽量避免长距离输电线路使用而造成不必要的线损浪费现象的发生；（3）大力发展新型储能装置。将储能在光伏一风电系统中得到广泛应用，可以通过灵活的充放电方式确保设备处于最佳运行状态。
结束语

光伏与风力发电作为可再生能源的重要组成部分，在全球能源转型中扮演着至关重要的角色。然而，其大规模并网对电力系统的稳定性、可靠性和经济性提出了严峻挑战。未来，随着技术进步和政策支持的不断完善，光伏与风力发电并网管理的挑战将逐步得到缓解。然而，能源转型是一个长期而复杂的过程，需要政府、企业、科研机构及社会各界的共同努力。通过持续创新与协同合作，光伏与风力发电项目将为实现全球能源的清洁化、低碳化和可持续发展作出更大贡献。
参考文献
[1]司惠中，侍相然.光伏发电与风力发电的并网技术分析[J].中国设备工程，2023，（03）：224-226.
[2]马建雄.光伏发电与风力发电的并网技术分析[J].光源与照明，2023，（09）：141-143.
[3]杨静坤.风力发电技术和光伏发电技术综合研究[J].数码设计，2023，（13）：126-128.
[4]王东宁.风力发电与光伏发电的并网技术分析[J].石油石化物资采购，2023，（05）：199-201.
[5]闫小龙，马小芳.风力发电与光伏发电项目建设用地的现状与合规性研究[J].自动化应用，2023，64（14）：145-147，150.