| 受 控 | 编号 |
| --- | --- |
|  | DQZBGSAQSCK-012 |

电气装备公司岗位操作规程

LXHG-ZBJT-DQZBGS-C-030-2011

# 一、电气仪表工安全操作规程

1、从事电气工作人员，必须严格遵守国家有关法律法规及公司制定的有关规章制度：必须经过专业培训，取得“特殊工种操作证”后方可上岗工作。

2、严格执行电气安全工作的组织措施即工作监护制度。工作时，必须按规定着装上岗。

3 、进行停电检修时，必须把各方面的电源完全断开，确认无误后，方可工作。

4、凡在已停电的变、配电设备和线路上工作时，对己断开的油开关或隔离开关的操作把手，应悬挂“禁止合闸，有人工作"的警示牌。在架空线路上工作：，也应在开关及开关把手上挂牌警示。

5、 必须学会触电急救法和电气防火和救火方法。

6、 电气设备无论带电与否，供电设备无论有无电压指示，凡未经验电、放电者，都应视为有电。

7、装设临时防护物时，应考虑到一旦相邻开关柜发生短路等危险情况，不致妨碍工作人员退出危险区域。

8、 电工人员必须懂得电气运行设备；即全部带电或部分带电：或一经操作即可带电的设备。必须懂得电气设备的安全技术措施：即停电、验电、装设接地线、：悬挂警示牌，装设遮栏等，执行这些措施时，应有人监护。 ，

9、 检电工作应在挂好警示陴及设好防护物后进行，同时要先验好使用电压等级合适的检电器。

10、 装接地线，必须先接接地端，后接导体端，且接触良好，拆除接地线顺序与此相反。

11、 低压带电作业，不允许带负荷接导线，带电更换电气器具时，应先做好旁路线。在自动闭塞的低压线路上，允许在不受张力的处所接续导线，但必须有可靠的旁路线。

12、 低压线路的停电作业，在工作地点验明无电后，将各相短路。

13、工作结束后，要清理工作现场，确认一切安全可靠，方可离开。

14、任何电气设备上的标示牌，非有关人员不得移动；

15、电气设备及线路绝缘有破损或带电部分外露以及设备正在运行中，发现异常情况，应切断电压停止工作，修复后方可继续使用；

16、配管时，弯管口需根据管径选择，使用时不要用力过猛，穿线时头部要离开管口，以免铁丝刺伤；

17、在建筑物上开凿沟孔时，应戴好手套及防护镜，同时应注意防止工具碎块掉下伤人；

18、在敷设电缆时，应戴好手套及其必要的劳动保护，以免皮肤中毒；

19、安装、组对及搬运仪表盘时，应有专人指挥配合协调，以免发生事故；

20、在盘上安装仪表时，盘前盘后人员要密切配合，防止仪表凋落，打坏设备及人员；

21、装有液体标准电池的仪表不准倒放；

22、不准在仪表室周围安放对仪表灵敏度有干扰的设备、线路等，也不准堆放散发腐蚀性气体的化学物品；

23、不准在带压的工艺设备或管道上紧固和拆卸仪表配件，必要时应采取适当的安全措

施。

# 二、维修电工安全操作规程

1、合理使用劳动防护用品。

2、工作前，检查工具、仪器是否合格可靠。

3、任何电器设备，未经验电，一律视为有电，不准用手触摸。

4、检修前，应首先切断电源，挂上警示牌，验明无电后再工作。

5、电气设备金属外壳一律要有保护接地，并应良好。

6、电器设备、配电箱、开关柜、变压器等附近，不准堆放易燃易爆物品和其他杂物。

7、在使用仪表测试电路时，应先调好仪表相应档位，确认无误后才能进行测试。不允许在未查明故障及未有安全措施的情况下盲目试机。 
8、禁止使用普通铜丝代替熔断器。

9、检修动力干线和变配电闸，必须严格按照有关规定执行。

10、检修用移动照明灯，其电压一律不得超过36伏，潮湿场所应使用12伏安全灯。

11、单相、三相刀闸严禁带负荷操作，三股三色、四股四色橡皮线，一律以黑线作为接地保护线。

12、使用电动机工具时，要戴好绝缘手套，并站在绝缘垫上工作。

13、遇有电气设备发生火灾时，要立即切断电源，再用四氯化碳、二氧化碳灭火器，严禁用水灭火。

14、电气或线路拆除后，对可能来电的线头必须及时用绝缘胶布包扎好。

15、每次维修结束时，必须清点所带工具、零件，清除工作场地所有杂物，以防遗失和留在设备内造成事故。

16、临时工作中断电源后或每班开始工作，都必须重新检查电源，确定已断开，并验明无电，才能操作。

17、检修结束时，及时清理工具和仪器，并检验无误后，方可移交使用。

# 三、现场临时用电安全操作规程

1、施工现场的一切电气作业必须由持有特种作业资格证的电工承担。其他人员可以在电工的带领下从事辅助工作。

2、临时用电必须按规定敷设线路，选用的电缆必须满足用电安全性需要。

3、架空线路必须采用绝缘线架空在木制或水泥电杆上，严禁架设在脚手架上。低压架空线路架空高度不得低于2.5m，跨越道路时离地面高度不低于6m。

4、绝缘导线临时在地面铺设或穿越道路埋设时必须加钢套管保护。

5、现场用电必须实行“一机一闸一保”制，严禁一个开关控制两台以上用电器具。

6、施工现场电气设备及手持电动工具应有可靠的接地及漏电保护措施。

7、现场用电器开关，防护盖应齐全，不得使用闸刀开关，一律使用漏电保护开关。

8、电器设备检修时，应先切断电源，并挂上“有人作业，严禁合闸”的警示牌。

9、现场用照明电路必须绝缘良好，布置整齐。照明灯具的高度，室内不低于2.5m，室外不低于3m。

10、对当日不能拆除的临时线路，工作完毕后，要拉闸断电，第二天工作前，应对线路和设备进行检查，没有问题再合闸工作。

11、不使用的临时线路要随时拆除。电气设备移装或拆除后，不得留由可能带电的线头。如需要停用较长时间的，则要把电源断开，电线头用绝缘布包缠好，再要用时须经安全检查后，才可使线路再次送电。

12、临时线路要有专人负责管理和监督使用，持证电工要负责每天上岗巡视。

# 四、手持电动工具安全操作规程：

1、手持式电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头。禁止使用塑料花线。

2、使用刃具的机具，应保持刃磨锋利，完好无损，安装正确，牢固可靠。

3、使用砂轮的机具，应检查砂轮与接盘间的软垫并安装稳固，螺帽不得过紧，凡受潮、变形、裂纹、破碎、磕边缺口或接触过油、碱类的砂轮均不得使用，并不得将受潮的砂轮片自行烘干使用。

4 、在潮湿地区或在金属构架、压力容器、管道等导电良好的场所作业时，必须使用双重绝缘或加强绝缘的电动工具。

5、非金属壳体的电动机、电器，在存放和使用时不应受压、受潮，并不得接触汽油等溶剂。

6、作业前的检查应符合下列要求：

a．外壳、手柄不出现裂缝、破损；

b．电缆软线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确牢固可靠；

c．各部防护罩齐全牢固，电气保护装置可靠。

7、 机具起动后，应空载运转，应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时，加力应平稳，不得用力过猛。

8、 严禁超载使用。作业中应注意音响及温升，发现异常应立即停机检查。在作业时间过长，机具温升超过60℃时，应停机，自然冷却后再行作业。

9、 作业中，不得用手触摸刃具、模具和砂轮，发现其有磨钝、破损情况时，应立即停机修整或更换，然后再继续进行作业。机具运转时不得撒手。

10 、使用冲击电钻或电锤时，应符合下列要求：

a．作业时应掌握电钻或电锤手柄，打孔时先将钻头抵在工作表面，然后开动，用力适度，避免晃动；转速若急剧下降，应减少用力，防止电机过载，严禁用木杠加压；

b．钻孔时，应注意避开混凝土中的钢筋；

c．电钻和电锤为40％断续工作制，不得长时间连续使用；

d．作业孔径在25mm以上时，应有稳固的作业平台，周围应设护栏。

11 、使用角向磨光机时应符合下列要求：

a．砂轮应选用增强纤维树脂型，其安全线速度不得小于80m／s。配用的电缆与插头应具有加强绝缘性能，并不得任意更换；

b．磨削作业时，应使砂轮与工件面保持15°～30°的倾斜位置；切削作业时，砂轮不得倾斜，并不得横向摆动。

# 五、气割岗位安全操作规程

1、工作前

1.1检查气压表、减压阀、气带是否完好有效，性能不得低于实际工作要求。

1.2不准在乙炔瓶（A8）周围砸震，热源应离乙炔瓶(A8)五米之外。

1.3在寒冷天焊接时，减压阀应有防冻措施，冻结后禁用火烤、锤击。

1.4氧气瓶、乙炔瓶(A8)周围10米内严禁烟火及焊接。

2、乙炔瓶(A8)

2.1乙炔瓶(A8)应有灵敏可靠的压力表、回火器，不准超过规定压力充装。

2.2乙炔瓶(A8)应放置在焊接地点下风，不准放在靠近火源或交通路口处，换乙炔瓶(A8)时要轻放，以免金属撞击摩擦发生火花。

3、氧气瓶

3.1气瓶不准放置在易跌落和外来撞击的地方，禁止日光下暴晒及受高温，空、满瓶分开存放。

3.2氧气瓶严禁与油类接触，不准和易燃物品同放一处，气瓶应立放牢固，搬运时应有橡胶圈，禁止肩扛和滚运。

3.3气瓶内的气体不准全部用完，应留有不少于0.5kg的剩余压力。

3.4气瓶口需要有完整的帽盖，装表前要先开启、除脏物，开闭气瓶风门和气压表时，人体头部要侧在气瓶一旁。

4、焊割工作中

4.1不准在有压力（液体和气体）、带电设备、装有易燃、易爆物、有毒物品的容器和储有易燃、易爆物品的仓库内进行焊割。

4.2乙炔(A8)氧气软管接头处要严密不得漏气，不准接触油类、金属溶液、高温管道。

4.3由于焊嘴过热或堵塞而发生回火或鸣爆应立即关闭乙炔(A8)阀，然后再冷却焊嘴。

4.4不准在水泥地面上割、焊，必要时在下垫铁板，以防水泥飞溅伤人。

# 六、电焊作业安全操作规程

（一）、工作现场要求

1．在焊割场地内,不应储存油类或其它易燃易爆物品,若有此类物品,而又无法移除，采取临时性隔离措施后方可进行操作。

2．焊割场地应备有足够的消防器材,保证足够的照明和良好的通风。

（二）、劳动防护要求

焊工应穿帆布工作服，操作时(包括打渣)所有工作人员必须戴好防护眼镜或面罩，仰面焊接应扣紧衣领,扎紧袖口，上衣不准扎在裤子里，口袋须有遮盖，脚面应有鞋罩，以免焊接时被烧伤。

（三）、焊接前准备

1、焊机应有专门的电源，做到‘一机一闸一保护’。电焊设备的安装和检修须由电工进行。临时施工点应由电工接通电源，焊工不得擅自处理。

2、电焊机一次与二次线必须完整及外壳完整，其线路绝缘良好，一次线长度不得超过3米且不能跨越通道，二次线不得超过30m，接头应牢固。电焊机的屏护装置必须完善(包括一次线、二次线接线端)。

3、焊钳焊枪要有良好的绝缘性和隔热性，手柄要有良好的绝热层，与电缆连接牢固连接处不得外露以防触电。

4、检查焊机外壳有无安设接地或接零线，连接是否牢靠，焊接电缆的绝缘外皮无破损。

5、电焊工在合上或拉开电源刀闸时，应戴干燥的手套，且头部需偏斜，以防电火花或电弧灼伤脸部，另一只手不得按在电焊机的外壳上。

6、焊接电缆采用整根的，中间不应有接头。如需短线连接则接头不宜超过2个，接头要连接牢靠，绝缘要良好。

7、在风力超过5级时禁止露天进行焊接或气割作业。但是风力在5级以下3级以上进行露天焊接或气割时，必须搭设挡风屏以防火星溅落引起火灾。
8.焊机应放置在干燥、通风良好的地方，工作场所周围无易燃易爆物，并有防雨防晒设施，避免剧烈的震动和碰撞，焊机应保持绝缘良好，经常清扫。

9、下雨雪时，不可露天进行焊接或切割工作，如必须进行工作时，应采取防雨雪的措施。
10、不准在带有压力（液体或气体压力）的设备上或带电的设备上进行焊接。在特殊情况下需在带压和带电的设备上进行焊接时，必须采取安全措施，并经批准和审查方可进行。
11、禁止在装有易燃物品的容器上或在油漆未干的结构或其他物体上进行焊接。
12、禁止在储存易燃易爆物品的房间内进行焊接，在易燃易爆材料附近进行焊接时，其最小水平距离不得小于5米，并根据现场情况，采取可靠安全措施（用围屏或石棉布隔开）。
13、严禁使用缺陷的焊接工具和设备。

14．在缺氧危险作业场所及有易燃,易爆挥放物的环境、设备,容器内应经事先置换、通风,并经监测合格后进行作业。　　
15．对压力容器、燃料容器、管道的焊接,必须事先泄压、敞开人手孔,置换清洗除掉有毒有害物质后再施焊。　　
16．在焊接、切割密闭空心工件时,必须留有出气孔。

17、在容器内焊接,外面必须设人监护,并有良好通风措施,照明电压应采取12伏。

（四）、焊接中要求

1、进行焊接工作时，必须设有防止金属熔渣飞溅、掉落引起火灾的措施以及防止烫伤、触电、爆炸等措施。

2．严禁利用厂房金属结构、管道、机床设备、链条及其他金属构件连接起来作焊接电缆作用，焊接回路应绝缘良好。不准搭在易燃、易爆的物品上。

3．高处作业,应遵守高处作业的安全规程。作业时不准将电缆线缠在身上或踩在脚下。

4、在梯子上只能进行短时不繁重的焊接工作，禁止登在梯子的最高阶梯上进行焊割工作。

5、电焊导线经过通道时，应采取防护措施，防止外力损坏。
6、电缆不可置于电弧或炽热焊件附近，以防烫坏绝缘层。

7、氧气瓶、乙炔瓶(A8)间距不得小于5米，氧气瓶、乙炔瓶(A8)距明火距离不小于10米，点火时，焊割枪口不准对人，正在燃烧的焊、割炬不得放在工件和地面上。
8、电焊工更换焊条时必须戴电焊手套以防触电。
9、在密闭容器内，不准同时进行电焊及气割工作。

10、电焊工所坐的椅子须用木材或其他绝缘材料制成。
11、在金属容器或大口径管道内焊接或切割时，应有良好的通风合排除有毒烟尘的装置，严禁向容器和管道内输入氧气；

12、工作时注意，以免火花及熔渣随风飘落而引起火灾，焊条头不得随意乱丢，应收回交库，做到文明施工；

13、拆除及维修过程中的焊、割操作，应注意防止热量传到工程结构或设备中的易燃保温材料上而引起火灾。

（五）、下列操作应在切断电源后进行：

(1)改变焊机接头。

(2)转移工作地点需搬移焊机。

(3)更换焊件需改接二次回路。

(5)工作完毕或临时离开工作现场。

(6)焊机发生故障需检修。

（六）、焊接完毕后

1、清理焊渣时必须戴上白光眼镜，并避免对着人的方向敲打焊渣。

2、工作完毕,应检查焊接工作地情况(包括相关的二次回路部分)无异常状况,然后切断电源。

3、焊接人员离开现场前，必须进行检查，现场应无火种留下。

# 七、厂区吊装作业安全规程：

1、吊装作业的分级分类

1.1吊装作业按吊装重物的重量分为：

（a）一级吊装作业：吊装重物的重量大于40吨。

（b）二级吊装作业：吊装重物的重量大于20吨等于40吨。

（c）三级吊装作业：吊装重物的重量小于20吨。

1.2吊装作业按其级别分为：

（a）一级吊装作业为大型吊装。

（b）二级吊装作业为中型吊装。

（c）三级吊装作业为一般吊装。

2、吊装作业人员必须持有有效的特殊工种作业证，服从施工方安全检查员的管理，吊装机械必须完好，并在年检有效期内。吊装重量大于5吨的物体须办理《吊装安全作业证》。

3、吊装重量大于等于20吨的物体、电气设备时，应编制吊装施工方案，此方案须经施工项目部经理和公司安全管理部门主管审查，报请副经理批准后方可实施。

4、吊装作业前的准备工作

4.1首先明确所吊物体的重量、体积、性质等，根据具体情况，确定相应的安全操作方法。

4.2其次，应对起重工吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条，吊钩等各种机具进行检查，必须保证安全可靠，不准带病使用。

4.3对各种起重吊装机械的运行部位，安全装置以及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置必须灵敏可靠。

4.4吊车半径范围内必须用隔离旗绳进行隔离，并设有现场专职监督员。

5、吊装作业中；

5.1必须有吊装单位专职人员进行现场安全监护，并派专职吊装指挥人员进行现场指挥。

5.2吊装时不准随意熄火，司机不准擅自离开操作室，起重臂下、起吊物下严禁占人。

4.3任何人不得同吊装物或吊装机械升降，在特殊情况下必须随之升降的，应采取可靠的安全措施并经过现场指挥人员的批准。

5.4夜间应有足够的照明，室外作业遇到暴雨、大雪、大雾及五级以上大风时，应停止作业。

5.5吊装作业严格执行‘十不吊’，严禁利用设备、管道、楼板、官架、电杆、机电设备等作吊装支撑点、锚点。未经机动、建筑部门审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点

5.6吊装作业现场的起吊绳索、揽风绳、拖拉绳等要避免同带电线路接触，并保持安全距离，吊装周围的环境、电线设备符合吊装要求。

5.7吊装前应进行试吊，试吊高度一般为0.2米左右，然后再进行一次安全可靠性检查，严禁超负荷吊装。。

# 吊装作业十不吊规定

1、超负荷不吊。

2、无专人指挥或指挥信号不明，重量不明，光线暗淡不吊。

3、安全装置，机械设备有异常或有故障不吊。

4、在重物上加工或埋入土中物件以及歪拉斜挂不吊。

5、物件捆绑不牢不平或活动零件不固定，不清除不吊。

6、吊物上站人或从人头上越过及垂臂下站人不吊。

7、氧气瓶、乙炔发生器等易爆器械无安全措施不吊。

8、棱角缺口未垫好不吊。

9、六级以上大风和雷暴雨时不吊。

10、在斜坡上或坑沿，堤岸不填实不吊

# 八、高处作业安全操作规程：

1、高处作业必须办理高处安全作业证。离地面2ｍ以上，或虽在2ｍ以下，但在作业地段坡度大于45度的斜坡上，或附近有可致伤因素，均应按高空作业规定执行。

2、高处作业要有可靠的安全措施，指定专人负责，专人监护。

3、搭设脚手架结构必须符合标准，架板必须固定，探头板伸出部分20㎝左右，并有防滑措施。

4、由有高处坠落危险的地方应设牢固的盖板、防护围栏，并有明显的安全标示，夜间应设警告红灯。

5、高处作业人员必须系好安全带，戴安全帽，安全带悬挂要牢固，高挂抵用。

6、用梯子登高时，必须有专人监护，梯子的底端支撑面要平坦，放置要牢固，梯子横撑要牢靠。

7、高空作业下方应用隔离旗绳进行标示，禁止无关人员入内，以防坠物伤人，地面应设有监护人。

8、在高空接近高、低压线或裸导线距离小于2ｍ时必须停止送电方准继续施工。

9、遇有五级以上大风、大雪，或雨天、雾天，停止登高作业。

10、患有心脏病、高血压、癫痫以及医生证明不能登高作业者，一律不得进行登高作业。

# 九、钻床岗位安全操作规程

1、正确使用劳动保护品，严禁戴手套操作。遵守机床工一般规程，确保安全生产。

2、执行设备保护、保养制度，爱护设备，保持设备正常完好。

3、开车前首先检查机床是否安全，并按规定润滑加油，准备好工、卡具，注意机床前后有无人员及障碍物。

4、所加工工件的高度应低于摇臂，禁止开车测量工件。

5、不准在旋转的刀具下，翻转、卡压或测量工件。手不准触摸旋转的刀具。

6、机床运行时，不得用手摸工件，工件夹装必须牢固可靠。钻小件时，应用工具夹持，不准用手拿着钻。

7、工作时不得随意离岗，有事离开机床时，必须停车断电。

8、装夹工作时严禁磕碰，以防损坏工件。

9、工件应夹牢固后，才能开车加工。

10、及时清理工件及工作范围内的铁屑，钻头上绕有长铁屑时，要停车清除。禁止用风吹、用手拉，要用刷子或铁钩清除。

11．使用自动走刀时，要选好进给速度，调整好行程限位块。手动进刀时，一般按照逐渐增压和逐渐减压原则进行，以免用必过猛造成事故。

12．使用摇臂钻时，横臂回转范围内不准有障碍物。工作前，横臂必须卡紧。

13．横臂和工作台上不准有浮物件。

14．工作结束时，将横臂降到最低位置，主轴箱靠近立柱，并且都要卡紧。

# 十、拖拉机安全驾驶操作规程

1、驾驶员需持证上岗，严禁酒后开车。
2、机动车发动前应将油、气、水、电等进行例行检查，变速杆放在空档位置。
3、发动后应检查转向机构、制动器、灯光等是否灵敏可靠，并确认周围无障碍物后，方可起步。
4、车辆通过泥泞路面或冰雪路面上行驶时，应保持低速行驶，不得急刹车。
5．下坡道之前，应根据拖载情况和坡度的大小，选择适当档位，在陡坡行驶的中途，不要换档。在下陡坡时，应挂低档，缓慢行驶，严禁空档滑行。下坡时不要猛踩制动器，以免发生拖拉机倾翻的重大事故。

6．严禁拖拉机牵引挂车超高和高速行驶。转弯时须低速行驶。

7．牵引挂车行驶前，应把左右制动踏板连在一起，并检查制动器是否可靠，左右制动是否同步。

8，拖拉机挡泥板的牵引杆不得乘坐人员，严禁后拖平板车带人、人货混装。

9，挂接挂车时，须用低速小油门倒车，并随时作好停车准备。插牵引销时，必须在拖拉机停止时进行，以免伤人。

10．行驶中应尽量保持匀速。起步、停车要稳。

# 十一、倒链操作工安全操作规程

1、使用前应认真检查各零部件的安全可靠性：转动部分应灵活，制动器应可靠；链条无断节和裂纹，吊挂用的绳索及支架横梁等应结实牢固。

2、倒链安装要牢固，支撑倒链的固定点，其强度必须与负荷相适应。

3、起吊前，应核实重物重量，不得超载使用。

4、倒链的链轮盘、倒卡、链条，如有变形和扭曲，严禁使用

5、使用时，应缓慢地把倒链拉紧，等链条受力后，检查倒链的各部分有无变化，安装是否妥当，确认安全可靠后方能继续工作。

6、起吊时，拉链不可用力过猛，要注意均匀用力，拉不动时，应查明原因，排除故障，不能强拉，更不准增加人拉。

7、在倾斜或水平方向使用时，应注意调整拉链方向，使之顺应链轮方向，防止拉链脱槽或卡链。水平使用时，还应在拉链入口处加垫承托链条。

8、手扶吊物时必须保持安全距离，以防吊物坠落伤人。

9、多个手拉葫芦同时起吊物件时，由一人指挥同步起升。

10、起吊重物过程中，如需暂时将重物悬停，应将手拉链拴在起重链上，防止自锁机构失灵发生意外事故。

11、操作时，不准站在倒链正下方。

12、重物需要在空间停留较长时间时，要将小链拴在大链上。

# 十三、千斤顶操作工安全操作规程

1、千斤顶不允许在超过规定负荷和行程的情况下使用。千斤顶提升最大工作行程，不应超过丝杆或齿条全长的75%.

2、千斤顶在使用时必须保证活塞外露部分的清洁，如果沾上灰尘杂物，应及时用油擦洗干净。使用完毕后，各油缸应回程到底，保持进出口的清净，加覆盖保护，妥善保管。

3、千斤顶张拉升压时，应观察有无漏油和千斤顶位置是否偏斜，必要时应回油调整。进油升压必须徐缓、均匀、平稳，回油降压时应缓慢松开油阀，并使各油缸回程到底。

4、操作时，千斤顶应放在平整坚实的地方，并用垫木垫好垫平。

5、丝杆、螺母如有裂纹，禁止使用。

6、使用油压千斤顶，禁止站在保险塞的对面，并不准超载。

# 十四、砂轮切割机操作规程

1、移动式切割机底座上四个支承轮应齐全完好，安装牢固，转动灵活。安置时应平衡可靠，空转时不得有明显的震动。

2、切割机的电气部分要进行定期检验，合格的方可使用。

3、检查夹紧装置应操纵灵活、夹紧可靠，手轮、丝杆、螺母等应完好，螺杆螺纹不得有滑丝、乱扣现象。
4、检查传动装置和砂轮的防护罩必须安全可靠，并能挡住砂轮破碎后飞出的碎片。端部的挡板应牢固地装在罩壳上，工作时严禁卸下。
5、检查杠杆转轴应完好，转动灵活可靠，与杠杆装配后应用螺母锁住。
6、检查砂轮片不得有裂纹或外沿成锯齿形。
7、检查操作盒或开关必须完好无损，并有接地保护。
8、使用砂轮切割机应使砂轮旋转方向尽量避开附近的工作人员，被切割的料不得伸入人行过道。
9、从事该作业的操作、施工人员应戴护目眼镜。
10、操作人员操纵手柄作切割运动时，用力应均匀，平稳，切勿用力过猛，以免过载使砂轮切割片崩裂。
11、在更换砂轮切割片时，必须切断电源。新安装的砂轮切割片，要符合设备要求，不得安装有质量问题的割片。安装时要按安装程序进行。
12、更换砂轮切割片后要试运行是否有明显的震动，确认运转正常后方能使用。
13、在特级和一级动火区内使用时应办理动火工作票。
14、使用过程中如需移动位置时，应切断电源开关。
15、使用完毕，切断电源，整理放置好。

# 十五、仓库安全管理规程

1、仓库内的材料、零部件、工具、设备等物品应排列合理，堆放整齐、稳固。物品的堆放应上轻下重，上小下大，高度适当，便于搬运，并留有通道。

2、加热后的物件，必须经过冷却后才能进行清点和存放。

3、库内物品不准堆放在电器开关附近或压在电线上。

4、物品堆放距墙壁、灯具以及堆跺之间的距离均不得少于50cm。

5、严禁在光滑或涂油的物件上行走。

6、人工搬运大型物件时，应根据物件重量和体力强弱进行搬运。两人或两人以上搬运时，要统一指挥，相互配合。

7、搬运有刃口，毛刺等锋利物件或涂油物件时必须戴手套，上货架时应放置稳固，不准露出架子外。

8、在收发过程中，应稳拿稳放，防止物件落下伤人。使用梯凳时，应放置牢固，并采取防滑措施。

9、夜晚搬运物品时，应有充足的照明，道路要畅通。

10、采用吊车、行车或其它起重机械进行库内搬运时，应遵守相应的安全操作规程，并与起重工、挂勾工、行车工密切配合。

11、存放棉织品、纸类等可燃物品的仓库严禁烟火。

12、气瓶储存不得靠近热源并防止阳光直接照射。

13、储存气瓶应旋紧瓶帽，戴好防震圈。

14、气瓶的漆色应保持完好，不得任意涂改。

15、氧气瓶应单独存放，严禁与氢气瓶、石油气瓶、油类物质等同室存放。

16、严禁在库内扭动气门、试气、查压，如需进行要移出库外，并避开瓶阀口进行。

17、报废的气瓶或超过检验周期的气瓶应单独放置，严禁继续使用或挪作它用。

18、正确使用库内配备的灭火、急救设施。比水轻的易燃溶剂、过氧化物着火后不准用水扑救。金属钾、钠等遇水燃烧物品着火后不准用水、泡沫或酸灭火器扑救。

19、性质相互抵触及着火后灭火方法不同的物品应分室存放。自燃物品、氧化剂、易燃固体、易燃液体、腐蚀物品等应分类分室存放，定期检查。发现分解变质等异常现象，应及时进行鉴定处理。

20、发放化学危险物品时，不得使易燃物品互相摩擦、撞击、破坏包装或泄出。

21、严禁无产品标志，包装不严密或破坏的化学危险物品入库。

十六、数控转塔式母排加工机安全操作规程

1、单元开启程序

1.1开机前的准备

1.1.1.开机前必须检验电机的转向是否与规定的方向一致（与泵旋向一侄）

1.1.2.如果室内温度低于10℃，油泵在工作前应空运转5分钟

1.1.3.在工作期间，如果油温达到55℃或更高，油的添加剂会产生化学变容溶解，因此，造成阀或泵的故障。机器在高温下工作，会大大缩短封圈的寿命，并且造成泄漏。因此，当温度指示或超过55℃时，操作者应停机5分钟或更长时间，待油降到规定油温后，再开机操作。

1.1.4.为了保证每个装置滑动部件的绝对清洁，因为，滑动部分要受到一较大的摩擦力，所以要保证良好的润滑，以使得在上下或前后运动中滑动面平稳工作。

1.1.5.固定装置的M10螺钉在使用太大压力时会松动，因此，操从者应期地检查（建议；周期为一个月），将其拧紧。

1.2 开机工序

1.2.1合上电器箱侧面的空气开关。

1.2.2.将‘‘控制电源”钥匙开关打倒‘‘I	”位置，控制电源接通。此时主面板上的‘‘电源有电”指示灯亮。

1.2.3‘‘油泵居动”按钮，马达居动。（初次接通电源，应注意马达转向，如果方向不对清将三相电源的两相交换，马达将换向旋转）。

1.3冲孔单元工序

1.3.1.将主操作面板上的‘‘冲孔工作”旋钮开关打到工作位置，此时主面板上的‘‘冲孔工作”指示灯亮。

1.3.2.踩冲孔单元脚踏开关或相应的按钮，冲头将下行，直到碰下死点开关，

1.4 折弯单元的使用方法；

1.4.1进行折弯加工时，应遵照下述方法、

1.4.2要给运动部分加油润滑。

1.4.3当进行折弯加工时，应按所加工材料的宽度，厚度和角度选择相应的凸，凹模具。

1.4.4.根据所要加工的材料规格，选择模具开口。用户如无特殊要求，本设备只随机提供开口70MM的凹摸一付。

1.4.5.当折弯角度大于90℃时，通过旋转双柄手轮来调整检测片的位置，从而改变加工角度。

2、各单元的使用方法

2.1冲孔单元的使用和换模方法：

2.1.1.在进行冲孔加工前，必须给机器的运动部分加油。

2.1.2.在冲孔加工时，应较好地保持被加工材料的平稳。

2.1.3.冲孔装置能直接承受较大的力，但当受到偏载时模具会出现故障。（禁止：用圆模冲切椭圆孔，以免造成人身伤害及模具的损坏）

2.1.4.注意：材料缺陷也会造成模具损坏。

2.1.5.当冲孔加工后，机体上升时，被加工的材料应较好地保持平衡。

2.1.6.进行冲孔加工时，要选择合适的模具。

2.1.7.工作必须保持在工作台上进行冲孔。

2.1.8.检查上、下模尺寸。

2.2、冲模的换模方法

2.2.1.换模前，应将冲孔单元模具架取出放在模具平台上。

2.2.2.把上模组合件取出，找方正位放上所需上模。

2.2.3.松开M8螺栓，取出下模，换上与上模配套的下模，然后拧紧螺旋。然后把模具架放回原处。

2.2.4.务必用“按钮开关”或“脚踏开关”检查上、下模的对中。

2.3、剪切单元的使用方法和刀片间隙的调整方法

2.3.1.利用上，下刀片的观察孔，观察实际的剪切尺寸。

2.3.2.通过一个可调节的开关撞块可以精确。连续地剪刀。

2.3.3.利用压紧螺栓，可以防止剪切材料的娆起，这样做，可以减少刀片的磨损并能提高断面的加工质量。

2.3.4.剪切单元可以剪切3~12mm厚，150	mm宽的铜排。

2.3.5.剪切质量不好时一定要检查刀片及剪切间隙。刀片间隙的调整方法；调整前，应当心电源故障和刀片。

2.3.6.点动操作世上刀片下刀重

2.3.7.将上刀片架两侧销钉拨出，稍微松开紧固螺钉，通过调整上架水平前后移动调整间隙。

2.3.8.上紧上刀架，用脚踏开关使导想板向下运动（注意；不要啃摸）。

2.3.9.上、下刀片处于静态下保持接触时，在两刀片之间插入一等厚博片，拧紧调紧螺钉（经常检查此螺钉以放松动）。博片厚（间隙）与所剪板厚之间 的关系如下表；

| 板厚（mm） | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博片厚（mm） | 0.3`~0.4 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.2 | 1.2~1.5 |

2.3.10.在停机状态下，插入销钉并拧紧螺钉。

2.3.11.接通电源，通过升起或降下导向板（2）来检验其状态。

2.3.12.剪切前，必须给机器的运动部分加油。冲头返回到下死点。如果冲头下行过程中松开脚踏开关或相应的按钮，冲头将停止此时如果踩踏开关或相应的按钮，冲头继续下行；如果按冲空单元面板上 ‘‘返程”按扭，冲头升到上死点停止。

2.4.剪切单元工作

2.4.1将主操作面板上的‘‘剪切工作”旋纽开关打倒工作位置，此时主面板‘‘剪切工作”指标灯亮。

2.4.2 裁减切单元脚踏开关或的相应的按钮，滑块将下行直到碰到下死点开关，返回到上死点。如果滑块下行过程中松开脚踏开关或相应的按钮，滑快将停止。此时如果踩脚踏开关或相应的按钮，滑块继续下行；如果按剪切单元面板上的‘‘返程”按钮，滑块升到上死点停止。

2.5.折弯单元工作

2.5.1.将主操作面板上的‘‘折弯工作”旋钮开关打倒工作位置，此时主面板上的‘‘折弯工作”指标灯亮。

2.5.2.踩折弯单元脚踏开关或相应的按钮，滑块将前行，直到碰到前死点开关，返回到原始状态。如果滑块前行过程中松开脚踏开关或相应的按钮，滑块将停止。，此时如果踩脚踏开关或相应的按钮，滑块继续前行；如果按折弯单元面板上的‘‘返程”按钮，滑块回到原始壮态停止。

3.维修保养及注意事项

电器柜定期清除基尖，保持清洁，可用喷气或擦除方法。随时注意并保证各连接件的固定，螺钉锁紧，各元件间的连接端子是否锁紧 ，一防止接触不良，生产误动作或故障。

确保电缆的弯曲度，以防折断。  	--

3.1机器的常见故障和排除

3.1.1电源没有电

检查保险丝是否烧坏，烧坏后用新的保险丝更换。

3.1.2电源有电但电机不能正常工作

检查电机是否超载，如果是把负载调整到正常壮态。

3.1.3即使电源有电电机正常工作，但机器不启动，而发出很大的噪声

检查电机转向，联轴器是否松开，继电器等。

3.1.4电机动转正常，但整个操作不执行

检验继电器和电磁溢流阀

3.1.5一个单元不工作，担负载已加到电磁阀上一检验极限和电磁阀

3.1.6机器的上/下操作出现故障，压力只能加到一个方向。

检验极限和电磁阀

3.1.7机器不能正常工作

检验溢流阀或更换接锄触不良的继电器。

3.1.8机器很快向下但不能向上

接触电磁阀，修理或更换有故障的油缸。

3.1.9机器升起或下降后停制止工作

检查极限开关。

3.1.10当机器上生或下降后（油压有压力）

检查机限开关。

3.1.11机器无压力或压力升不上去，检查与溢流阀相关联的电磁阀电磁铁是否正常工作，手动阀芯检查是否卡住，检查溢流阀阀芯是否卡住，必要是拆下清洗。

4、机器的操作和电气的控制原理

概述

本机电气控制系统是由强电逻辑控制系统及液压控制电气系统组成。各自独立完成冲，剪，折功能。

4.1机床的电气性能指标电源；三相四线380Ｖ±10℅十

PE总耗电量；6KVA

控制电压；220V（AG）50HZ

4.2机床操作人员在操作本机床前必须仔细阅读说明书，了解机床的操作步骤，并熟菜各按钮开关及指示灯的作用和意义。

4.3本机床三种工序可独立操作，这也是本机床最鲜明的优点。

电气装备公司安全生产科

二0一一年二月二十八日