华纤光科其他产品

光功率计、红光源、激光光源、移动电源、光缆施工工具箱、光功红光一体机、Mini双波长稳定光源、红光笔、VDSL Tester

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 备注： A型：-70~+10 C型：-50~+26 dBm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度Mini光功率计 | TL510（7号干电池） | 分为A型， C型， 有中英文版本 |
| 2 | 高精度光功率计 | TL550（5号干电池2节） | 分为A型， C型， 有中英文版本 |
| 3 | PON Power meter | PON 功率计 | 基础款 |
|  |  | PON+光功和1mw红光功能 | 增加光功和红光功能 |
| 4 | 锂电池光功红光一体机（18650大容量锂电池，USB充电） | TL563-1 | A型+1mw / C型+1mw |
|  |  | TL563-10 | A型+10mw / C型+10mw |
|  |  | TL563-20 | A型+20mw / C型+20mw |
|  |  | TL563-30 | A型+30mw / C型+30mw |
| 5 | 智能型锂电池光功红光一体机，带管理软件有存储功能 | TL503-1 | A型+1mw / C型+1mw |
|  |  | TL503-10 | A型+10mw / C型+10mw |
|  |  | TL503-20 | A型+20mw / C型+20mw |
| 6 | 红光笔 | TL532（1mW） | 红光输出功率 >1mw |
|  | 红光笔 | TL532（10mW） | 红光输出功率 >10mw |
|  | 红光笔 | TL532（20mW） | 红光输出功率 >20mw |
|  | 红光笔 | TL532（25mW） | 红光输出功率 >25mw |
|  | 红光笔 | TL532（30mW） | 红光输出功率 >30mw |
|  | 红光笔 | TL532（50mW） | 红光输出功率 >50mw |
| 7 | Mini双波长稳定光源TL512(7号干电池) | TL512-SM | 单模1310/1550nm，固定FC或SC |
|  |  | TL512-MM | 多模850/1300nm，固定FC或SC |
|  |  | TL512-SM-R | 单模1310/1550nm，三头互换 |
|  |  | TL512-MM-R | 多模850/1300nm，三头互换 |
| 8 | 光功红光一体机TL560（5号干电池2节） | TL560-1 | A型+1mw / C型+1mw |
|  |  | TL560-10 | A型+10mw / C型+10mw |
|  |  | TL560-20 | A型+20mw / C型+20mw |
|  |  | TL560-30 | A型+30mw / C型+30mw |
| 9 | VDSL Tester | ADSL/VDSL/DMM | 基础款 |
|  |  | 寻迹功能 | 增加寻线模块 |
|  |  | OPM/VFL功能 | 增加光功红光模块 |
|  |  | TDR功能 | 增加TDR模块 |
| 10 | ADSL Tester | ADSL/DMM | 基础款 |
|  |  | 寻迹功能 | 增加寻线模块 |
|  |  | TDR功能 | 增加TDR模块 |
| 11 | 光功率计 | YT-20 |  |
|  | 光功率计 | TL-520 A型 | 小FC头 |
|  | 光功率计 | TL-520 A型 | 通用接口 （FC+SC双头配送） |
| 12 | 红光源 | YT-30 |  |
| 13 | 激光光源 | YT-50 |  |
| 14 | 移动电源 | 22安锂电 |  |
| 15 | 光缆施工工具箱 | 华纤光科 |  |

代理和维修产品：

韩国FIBERPRO系列：

ER2200偏振消光比测试仪、PC1100偏振控制器、IFA-600自动对准芯片测试/耦合系统

韩国日新系列：

自动热剥器、窗口剥皮器、光纤热剥钳、CI-08日新光纤切割刀

美国VYTRAN系列：

GPX-3400大芯径光纤熔接拉锥平台、FFS2000系列光纤处理平台、

PRL201聚酰亚胺光纤涂覆机、PTR-200-PRL光纤涂覆机

LDC-400、LDC-401、LDC-401A大芯径光纤切割刀、角度切割

美国JDSU系列：

SmartPocket™光功率计（OLP-34/35/38）、SmartPocket™光源（OLS-34/35/36）

MTS平台-光色散测量模块（JDSU MTS-6000和 MTS-8000）

加拿大EXFO产品系列：

AXS-110全光纤OTDR、EPM-50光功率计、ETS-1000手持式以太网测试仪

FIP-400B光纤端面检测器、FIP-430B光纤端面检测器

FLS-2600B可调式激光光源、FLS-300 光源FLS-600 光源

FPM-302/302X光功率计、FPM-600光功率计

日本住友电工系列：

FC-6S光纤切割刀、JR-6带状光纤加热式剥线钳

LP-20I工具箱T-100S FTTH熔接机、T-600C高性能自检型纤芯对准光纤熔接机

T-81C单芯/皮线光纤熔接机、T-81M12带状光纤熔接机

住友T-400S最新型高性价比FTTx光纤熔接机

日本藤仓系列：

Fujikura100p/100p+  保偏光纤熔接机、PCS100聚酰亚胺光纤剥除机

Fujikura62c 光纤熔接机、Fujikura 80C 单芯光纤熔接机

FSR-05/06/07  光纤涂覆机

CT-06光纤切割刀、CT-30光纤切割刀

八、耗材与配件：

胶水：高折射胶水 DSM950-200-1OZ、低折射胶水 DF0016-1OZ 、AB95020高折射率光纤涂覆胶水、PC373低折射率光纤涂覆胶水

光纤切割刀原装刀片(藤仓、古河、住友、日新、一诺、吉隆等)、原装电极(藤仓、古河、住友、日新、一诺、吉隆等)、超声波切割刀头、低应力裸纤适配器、无尘纸等。