目前中国经济持续发展，在各行各业中，污水也会随之产生，污水主要有哪些呢，小编带大家了解一下：
一、医院污水

医院污水是指医院(综合医院、专科医院、传染病医院及其它类型医院、血站、疾控中心、社区卫生服务中心等)向自然环境或者城市管道排放的污水。其水质随不同同的医院性质、规模和其所在地区而异。医院污水中所含的主要污染物为:病原体(寄生虫卵、病原菌、病毒等)、不有机物、漂浮物、放射性污染物等，医院污水来源及成分复杂，含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染物，具有空间污染，急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径并严重污污染环境。
二、生活污水

生活污水是指城市机关，学校和社区居民民小区在日常生活中产生的废水，包括厕所粪尿、洗衣洗澡水、厨房等家庭排水及商业和娱乐场所等排放的污水。人类生活产出的污水是水体的主要污染之一，污水中含有大量的有机物，如纤维素、淀粉、糖类、脂肪类蛋白质等;也含有病病原体、病毒和寄生虫卵;无机盐类的氯化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙、镁。在厌氧细菌作用下，易产生恶臭物质。

三、洗涤污水

家庭洗衣污水、酒店宾馆洗衣污水、专业的洗衣房、布草洗涤污水中均含有直链烷基苯磺酸钠，洗涤、化工、纺织等行业也产生大量的表面活性剂污水，对动植物和人个体慢性毒害非常大，在国家环境标准中，把它列为第二类污染物质。洗衣房污水主要含有洗涤剂，洗涤剂的有效成份是表面活性剂和增净剂，此外，还有漂白剂等多种辅助成分。表面活性剂按其分子构型和基团的类型，可分为阳离子型、阴离子型和非离子型三类。后两种在工业和生活中大量使用。洗衣房污水主要由肥皂、油脂、合成洗涤剂、清洁剂以及少量细菌、大肠菌群、病毒等有害物质组成，已成为重要的水质污染源。洗衣房污水有机物浓度变化较大，浊度较高，BO DD/COD比为0.45左右，可生化性较好。根据洗衣房污水的特点确定采用由物化和生化处理相结合的工艺流程。物化处理采用混凝沉淀，生化处理采用水解酸化和接触氧化。

四、肉类加工污水

肉类加工厂污水主要来自于冲洗设备、冲洗加工场地等，废水主要在加工过程中产生，即车辆鸭笼冲洗水;活鸡宰杀浸烫、脱毛冲水等。屠宰废水中含有大量的肠道消化残液、残血、毛屑、皮脂、油脂、石蜡、羽毛等污染物，外观呈暗红色，有腥臭味，水质和水量波动较大。淋水、内脏、胴体清洗水、车间地面、器具冲洗、血细胞、糖蛋白、血浆蛋白、

抗凝剂、悬浮物，肉类加工污水含有大量的血污。 毛皮、碎肉、内脏杂物、未消化的食物以及粪便等污染物，悬浮物浓度

很高，水呈红褐色并有明显的腥臭味，是一种典型的有机废水。一般不含重金属及有毒化学物质，废水中富含蛋白质及油

脂。当前，有些企业把未经处理的废水排入江河湖 泊，甚至直接把废水排入农田，由于血液成分腐败，而使得江河湖泊发 有强

出难闻的尸臭味，给环境造成严重的污染以及给社会造成极坏的影响，所以，对废水科学、合理地开发利用已经刻不容缓.

五、食品加工污水
食品厂污水种类很多，内容极其复杂，包括制糖、酿造 肉类、乳品加工等生产过程，所排出的废水都含有机物，具有强的耗氧性，且有大量悬浮物随废水排出。动物性食品加工排出的废水中还含有动物排泄物、血液、皮毛、油脂等，并可能含有病菌，因此耗氧量很高，比植物性食品加工排放的废水的污染性高得多。废水的性质是由水和各种杂质组成的复杂体系所表现出来的综合特性，这种特性通过水质指标来表示。水质指标可分为物理指标、化学指标和生物指标等。各种水质指标可表示水中杂质的种类和数量，可以判断水质的优劣以及是否达到排放指标。在废水处理中，处理程度的确定和工艺流程的选择、处理工艺的设计和运行管理，都必须对废水性质有充分的了解，否则就不可能获得良好的效果。食品废水的普遍特点是有机物质和悬浮物含量较高，易腐败，一般无大的毒性。其危害主要是使水体富营养化，以致引起水生动物和鱼类的死亡，促使水底沉积的有机物产生臭味，恶化水质，污染环境。食品废水处理除按水质特点进行适当处理外。一般均宜采用生物处理。如对出水水质要求很高或因废水中有机物含量很高，可采用两级曝气池或两级生物滤池，或多级生物转盘，或联合使用两种生物处理装置，也可采用厌氧- 好氧串联生物处理系统。

六、实验室污水

实验室废水综合处理系统的设计中，本着技术先进适用、工艺措施针对性强、系统可靠稳定、运行易开易停，一次性投资与日常运行费用综合最省、最大限度的减少场地占用面积及最大限度的使用原有的处理设施的原则。通过对目前国内外同类污水处理技术的综合分析，特别是结合同类工程的实际经验进行设计。实验室废污水种类有:无机物类、有机物类、生物类废水等污染介质。

无机物类废水:重金属离子、酸碱PH值、卤素离子及其他非金属离子等;

a、重金属离子:汞、镉、铬、铅、锰、银 、镍、锌、铜、铝、砷等金属阳离子以及处于络合状态的重金属离子团(Cr2O7)2-、(CuCN)-、(AuCN)-、(Ptcl6)2-等; b、酸碱PH值:硝酸、盐酸、硫酸、双氧水、氯化钾、氯化钙等;

有机物类废水:有机溶剂、石油类、油脂类物质、糖类、蛋白质、多环芳烃、卤代烃、甲苯，苯酚，烷烃、烯烃、酮、醚、酚、醛、有机磷农药等;

生物类废水:细菌、病毒、衣原体、支原体、真菌、布鲁氏杆菌，炭疽杆菌等;