|  |  | Mvnex HP 检验单 |  |  | 2012/09/01 正面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 制造单： | 柜体号码： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同号： | 柜体类型： |  |  |  |
| 断路器号码: | 避雷器号码 |  |  |  |
|  | L1 : | L2 : |  | L3 : |
| 接地开关号: | 触头盒系列号 : |  |  |  |
| 接地开关操纵机构盒 : | SEPAM型号 : |  | SEPAM 号码 : |  |
| 电流互感器号码 | 电压互感器号码 : |  |  |  |
| Phase 1/第一相: | Phase 1/第一相: |  |  |  |
| Phase 2/第二相 : | Phase 2/第二相 : |  |  |  |
| Phase 3/第三相 : | Phase 3/第三相 : |  |  |  |

| 工业操作和自检记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 装配图 | 组装人 | 日期 |
| 开关柜底板装配(800mm) | 61222105C0B1 61222301C0B1 |  |  |
| 左右侧板装配(800mm) | 61222109C0B1 61222116C0B1 |  |  |
| 主接地系统装配(800mm) | 61222106C0B1 |  |  |
| 开关柜隔室装配(800mm) | 61222107C0B1 61222114C0B1 |  |  |
| 开关柜顶板装配(800mm) | 61222102C0B1 |  |  |
| 开关柜仪表室装配(800mm) | 61222101C0B1 61222302C0B1 61222303C0B1 |  |  |
| 开关柜护线板装配(800mm) | 61222110C0B1 61222301C0B1 |  |  |
| 开关柜一次静触头(含一次触头盒的安装)装配(800mm) | 61222107C0B1 61222118C0B1 |  |  |
| 开关柜联锁机构装配(800mm) （包括接地开关及地刀操作盒的安装） | 61222126C0B1 61222340C0B1 61223204C0B1 |  |  |
| 开关柜活门机构装配(800mm) | 61222107C0B1 |  |  |
| 开关柜二次插装配(800mm) | 61222303C0B1 |  |  |
| 开关柜门铰链及装饰边,起吊螺母装配(800mm) | 61222001C0B1 |  |  |
| 开关柜中门联锁机构装配(800mm) | 61222103C0B1 |  |  |
| 开关柜下门装配(800mm) | 61222104C0B1 61222120C0B1 |  |  |
| 开关柜CT装配（包括CT上下口母线）(800mm) | 61222118C0B1 |  |  |
| 开关柜母线室母线（含水平母线）装配(800mm) | 61222115C0B1 61222322C0B1 |  |  |
| 开关柜穿墙套管装配(800mm) | 61222001C0B1 |  |  |
| 开关柜二次线装配(800mm) | ―― |  |  |
| 开关柜后封板装配(800mm) | 61222144C0B1 |  |  |
| 开关柜柜体标识装配(800mm) | 柜体标识装配图 |  |  |

|  | 制造检验可交予质检 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制造主管 |  |  |  |  |
|  |  | Mvnex HP 检验单 |  | 2012/09/01 反面 |  |

| 质量检验记录 |  |
| --- | --- |
| 合同号 : |  |
| 柜型 : Un : KV In : A Isc : KA/ s |  |
| 单线线路图 : |  |
| 二次线路图 : |  |

| 测试项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 |  | 确认 |  | 项目 | 内容 | 确认 |  |
|  |  |  | 否 | 确认 |  |  | 否 | 是 |
| 1 | 低压自检 |  |  |  | 12 | 主回路电阻 |  |  |
| 2 | 低压元件 |  |  |  | 13 | 基本柜总体检查 |  |  |
| 3 | 电流互感器接线 |  |  |  | 14 | 中压元件 |  |  |
| 4 | 电压互感器接线 |  |  |  | 15 | 供电线/接地线 |  |  |
| 5 | (二次)接线 |  |  |  | 16 | 机械测试 |  |  |
| 6 | 操纵机构 |  |  |  | 17 | 功能连锁 |  |  |
| 7 | 电压指示 |  |  |  | 18 | 钥匙联锁 |  |  |
| 8 | 计量 |  |  |  | 19 | 组装/中压可接近性 |  |  |
| 9 | 继电保护 |  |  |  | 20 | 接地连续 |  |  |
| 10 | 低压绝缘 |  |  |  | 21 | 工频耐压,相间及相对地 (42 KV/1min) |  |  |
| 11 | 加热器 | R =______ 300<R<350 |  |  | 22 | 附件箱 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 | 相/相对应,亮灯电压 4.5KV |  |  |

错误

第 1 张不合格记录单 ：

第 2 张不合格记录单：

| 所有项目已查批准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 高压检验员 | 低压检验员 | 最后检验 可交货 |
| 签名： | 签名： | 签名： |
| 日期 | 日期 | 日期 |

|  |  | Mvnex HP 检验单 |  |  | 2012/09/01 正面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 制造单： | 柜体号码： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同号： | 柜体类型： |  |  |  |
| 断路器号码: | 避雷器号码 |  |  |  |
|  | L1 : | L2 : |  | L3 : |
| 接地开关号: | 触头盒系列号 : |  |  |  |
| 接地开关操纵机构盒 : | SEPAM型号 : |  | SEPAM 号码 : |  |
| 电流互感器号码 | 电压互感器号码 : |  |  |  |
| Phase 1/第一相: | Phase 1/第一相: |  |  |  |
| Phase 2/第二相 : | Phase 2/第二相 : |  |  |  |
| Phase 3/第三相 : | Phase 3/第三相 : |  |  |  |

| 工业操作和自检记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 装配图 | 组装人 | 日期 |
| 开关柜底板装配(1000mm) | 61222285C0B1 61222299C0B1 |  |  |
| 左右侧板装配(1000mm) | 61222288C0B1 61222293C0B1 |  |  |
| 主接地系统装配(1000mm) | 61222106C0B1 |  |  |
| 开关柜隔室装配(1000mm) | 61222286C0B1 61222292C0B1 |  |  |
| 开关柜顶板装配(1000mm) | 61222281C0B1 |  |  |
| 开关柜仪表室装配(1000mm) | 61222101C0B1 61222302C0B1 61222303C0B1 |  |  |
| 开关柜护线板装配(1000mm) | 61222651C0B1 61222890C0B1 |  |  |
| 开关柜一次静触头(含一次触头盒的安装)装配(1000mm) | 61222286C0B1 61222291C0B1 |  |  |
| 开关柜联锁机构装配(1000mm) （包括接地开关及地刀操作盒的安装） | 61222126C0B1 61222340C0B1 61223204C0B1 |  |  |
| 开关柜活门机构装配(1000mm) | 61222286C0B1 |  |  |
| 开关柜二次插装配(1000mm) | 61222303C0B1 |  |  |
| 开关柜门铰链及装饰边,起吊螺母装配(1000mm) | 61222001C0B1 |  |  |
| 开关柜中门联锁机构装配(1000mm) | 61222283C0B1 |  |  |
| 开关柜下门装配(1000mm) | 61222284C0B1 61222294C0B1 |  |  |
| 开关柜CT装配（包括CT上下口母线）(1000mm) | 61222291C0B1 |  |  |
| 开关柜母线室母线（含水平母线）装配(1000mm) | 61222282C0B1 61222322C0B1 |  |  |
| 开关柜穿墙套管装配(1000mm) | 61222071C0B1 |  |  |
| 开关柜二次线装配(1000mm) | ―― |  |  |
| 开关柜后封板装配(1000mm) | 61222292C0B1 |  |  |
| 开关柜柜体标识装配(1000mm) | 柜体标识装配图 |  |  |

|  | 制造检验可交予质检 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制造主管 |  |  |  |  |
|  |  | Mvnex HP 检验单 |  | 2012/09/01 反面 |  |

| 质量检验记录 |  |
| --- | --- |
| 合同号 : |  |
| 柜型 : Un : KV In : A Isc : KA/ s |  |
| 单线线路图 : |  |
| 二次线路图 : |  |

| 测试项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 |  | 确认 |  | 项目 | 内容 | 确认 |  |
|  |  |  | 否 | 确认 |  |  | 否 | 是 |
| 1 | 低压自检 |  |  |  | 12 | 主回路电阻 |  |  |
| 2 | 低压元件 |  |  |  | 13 | 基本柜总体检查 |  |  |
| 3 | 电流互感器接线 |  |  |  | 14 | 中压元件 |  |  |
| 4 | 电压互感器接线 |  |  |  | 15 | 供电线/接地线 |  |  |
| 5 | (二次)接线 |  |  |  | 16 | 机械测试 |  |  |
| 6 | 操纵机构 |  |  |  | 17 | 功能连锁 |  |  |
| 7 | 电压指示 |  |  |  | 18 | 钥匙联锁 |  |  |
| 8 | 计量 |  |  |  | 19 | 组装/中压可接近性 |  |  |
| 9 | 继电保护 |  |  |  | 20 | 接地连续 |  |  |
| 10 | 低压绝缘 |  |  |  | 21 | 工频耐压,相间及相对地 (42 KV/1min) |  |  |
| 11 | 加热器 | R =______ 300<R<350 |  |  | 22 | 附件箱 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 | 相/相对应,亮灯电压 4.5KV |  |  |

错误

第 1 张不合格记录单 ：

第 2 张不合格记录单：

| 所有项目已查批准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 高压检验员 | 低压检验员 | 最后检验 可交货 |
| 签名： | 签名： | 签名： |
| 日期 | 日期 | 日期 |