视频监控系统方案

发布时间：2009-2-28

监 控 系 统 设 计 方 案 一、系统概述 1.1 系统应用概述 随着现代化企业、小区制度在我国的普及和深化发展，企业、小区的信息化建设不断深入，各企业、小区特别是大中型企业、小区都加快了信息网络平台的建设；企业、小区正逐步转向利用网络和计算机集中处理管理、生产、销售、物流、售后服务等重要环节的大量数据。 为了更好的保护财产及小区的安全, 根据小区用户实际的监控需要，一般都会在小区周边、大门、住宅、仓库、机房、停车场等重点部位安装摄像机。监控系统将视频图像监控,实时监视,多种画面分割,多画面分割显示,云台镜头控制,打印等功能有机结合的新一代监控系统，同时监控主机自动将报警画面纪录,做到及时处理,提高了保卫人员的工作效率并能及时处理警情，能有效的保护小区财产和工作人员的安全,最大程度的防范各种入侵,提高处理各种突发事件的反映速度,给保卫人员提供一个良好的工作环境,确保整个小区的安全。 在现代企业、小区中实施视频监控系统，安全保卫部门可以实现在小区周边、大门、住宅、仓库、机房、停车场等目标进行实时全天候视频监控，对周边、大门、住宅、仓库、机房、停车场等内各主要通道场地进行监控. ◆ 可录制各点的视频录像以备安防查用 ◆ 有效保证人员流动现场的安全规范操作 ◆ 小区周边围墙防范 ◆可以清晰的观测到车辆出入的具体细节 ◆可以对大门口人员流动情况进行监控 为进一步满足社会经济发展与人们文明生活的高标准要求，创造一个安全、舒适、温馨、高效的生产与生活环境，并根据各种不同写字楼的需要，从小区的具体实际出发，做到配置合理，留有扩展余地，技术先进，性能价格比高，确保系统性能高质量，高可*性。本方案根据小区提供的相关文件，并根据小区的实际需求，参照有关国际标准和国家标准，并结合我公司从事过的多个小区所积累的经验，编制出这套技术方案。若对本方案的内容或其它方面有不详尽之处，我们随时欢迎您们的宝贵意见。 二、系统设计目标 在进行闭路监控系统设计的时候，依照贵单位对该系统的基本需求，本着架构合理、安全可靠、产品主流、低成本、低维护量作为出发点，并依此为贵单位提供先进、安全、可靠、高效的系统解决方案。 架构合理： 就是要采用先进合理的技术来架构系统，使整个系统安全平稳的运行，并具备未来良好的扩展条件。 稳定性和安全性：这是贵单位最关心的问题，只有稳定运行的系统，才能确保贵单位闭路监控系统平稳运行。系统的技术先进性是系统高性能的保证和基础，同时可有效地减少使用人员和系统维护人员的麻烦。良好的可扩展性则是为了用户的发展考虑。随着贵单位安防系统应用时间的增长，未来对安防系统的要求会更高。可扩展性保证当用户有更多的要求时，引入的新设备可以顺利地与本次配备的设备共同工作，进一步扩展与提高系统的性能。 产品主流：系统是否采用当今主流产品，关系到系统的整体质量和未来能否得到良好技术支持以及完整的技术文档资料。 在设备选型时，我们将主要依据贵单位提出的具体需求，同时考虑产品厂家的技术先进性，产品是否为主流产品，原厂商的产品技术资料的完整性，原厂商的技术支持力量和产品制造单位的发展前景。所有这些是保证用户得到良好技术支持的条件，也是保障用户投资的基本条件。 低成本低维护量： 指力争有良好的性能价格比，所采用的产品应是简单，易操作，易维护，高可靠度的。 系统是否具有优良的性能价格比是判断一个系统优劣条件的重要依据。系统的易操作和易维护性是保证非专业人员使用好一个系统的条件。高可靠度是保障系统运行的基本要求，也是易维护性的保障。 我司将本着上述设计原则，来进行贵单位闭路监控系统的设计。并将严格按照国际惯例并结合本单位的技术实力与工程经验，进行贵单位监控系统整个工程的安装、测试以及验收，完工时将同时提交与工程相关的每个设备的安装使用手册、及系统的各种图表等各项文档资料，还将根据用户的实际需求提出技术培训和有偿服务的建议。 三、系统设计原则、依据 3.1 设计原则 本设计以行业标准作为设计依据，结合写字楼的具体情况，用最佳设计方案体现最高的性能价格比，是本方案设计的指导思想，也是本方案设计的基本出发点和追求的目标。 本设计主要贯彻“高质量”及“低成本”两条主线来进行设计的。 根据小区的总体设计，并充分考虑现场实际情况，采用高清晰度专业红外彩色摄像机与彩色一体化摄像机，视频传输采用抗干扰高屏蔽同轴电缆，，保证视频信号的准确传输；中央控制系统采用数字化硬盘录像系统，可以实现循环录像，并方便检索回放。 a、 先进性： 在投资费用许可的情况下，系统采用当今先进的技术和设备，一方面能反映系统所具有的先进水平，另一方面又使系统具有强大的发展潜力，以便该系统在尽可能的时间内与社会发展相适应。 b、 可靠性： 系统最重要的就是可靠性，系统一旦瘫痪的后果将是难以想象的，因此系统必须可靠地、能连续地运行，系统设计时在成本接受的条件下，从系统结构、设备选择、产品供应商的技术服务及维修响应能力等各方面均应严格要求，使得故障发生的可能性尽可能少。即便是出现故障时，影响面也要尽可能小。 c、 安全性： 对于安全防范系统，其本身的安全性能不可忽视，系统设计时，必须采取多种手段防止本系统各种形式与途径的非法破坏。 d、 可扩充性： 系统设计时应充分考虑今后的发展需要，系统应具有预备容量的扩充与升级换代的可能。 e、 规范性： 由于本系统是一个严格的综合性系统，在系统的设计与施工过程中应参考各方面的标准与规范，严格遵从各项技术规定，做好系统的标准化设计与施工。 一切应从实际出发，使智能系统具有较高的实用效能。这也是智能建筑在当今之所以能迅速兴起并发展的关键所在。 3.2 设计依据 本方案设计根据甲方常规要求，并遵循以下国家相关部门制定的设计规范要求。主要包括： ① JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 ② GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》 ③ GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 ④ GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 ⑤ GBJ232-92《电气装置安装工程施工及验收规范》 ⑥ GB4943-95《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》 ⑦ GB/T75-94《安全技术防范规范工程技术规范》 ⑧ GB50198-94《民用闭路电视监控电视系统工程技术规范》 四、总体设计 4.1 设计概述 闭路电视监控系统应该说是跨学科跨行业的系统工程，以功能要求的不同可分为以下几个方面： 1） 前端摄像系统 2） 视频传输系统 3） 信号控制系统 4） 视频显示和记录系统 5） 录像系统 摄像部分是电视监控系统的前沿部分，是整个系统的“眼睛”，它把监视的内容变为图像信号，传送控制中心的监视器上，摄像部分的好坏及它产生的图像信号质量将影响整个系统的质量。 传输部分是系统的图像信号通道。 显示部分一般是由几台或多台监视器组成，它的功能是将传送过来的图像一一显示出来。 4.1.1摄像部分 摄像部分一般安装在监视现场,它一般包括摄像机、镜头、防护罩、支架和云台等。 1. 50米彩色红外摄像机 性能参数如下：实际距离50米(36个红外灯) 16mm镜头, Color Sony 1/3芯片 品牌选用:迈斯威 2.100米彩色红外摄像机 性能参数如下：Color Sony 1/3,480线，红外距离100米(12个大灯,12Φ8灯) 品牌选用:迈斯威 3.100米彩色高清红外摄像机 性能参数如下：Color Sony 1/3,480线，红外距离100米(12个大灯,12Φ8灯) 品牌选用:迈斯威 4.1.2传输部分 视频信号的传输可用同轴电缆、光纤或双绞线，用双绞线传输时需可视频转换适配器。 根据现场实际情况本系统采用同轴电缆视频传输方式： １．视频监控线采用SYVV７５－５标准视频线 ２．电源线采用RVV2P*1.0标准电源线 品牌选用:扬州线缆 4.1.3显示与记录 显示与记录设备安装在控制室内,主要有监视器、硬盘录像机和一些视频处理设备。 4.1.4 硬盘录像机 录像机是闭路电视监视系统中的记录和重放装置，它要求可以记录的时间非常长，目前大部分监视系统专用的录像机都可以录24h～960h的录像。此外，录像机还必须要有遥控功能，从而能够方便地对录像机进行远距离操作，或在闭路电视系统中用控制信号自动操作录像机，本系统采用16路硬盘录像机。 嵌入式16路硬盘录像机DS-8016HS-S 技术规格： l 1-16视频完全实时同步，实时监视监听、录像、回放、网络、四工同步。系统授权最无整的用户管理，用户和密码可远程式授权，网络管理。 l H.264 硬压缩。完善的的录像设定方式，可连续、定时、动枋检测、传感器联动报警等方式录像。 l 动态抓拍图片，即拍即打，图片观察可电子放大。 l 完整的报警实时设撤防，视频出丢失报警，电子地图显示。支持多云台本地控制、网络控制。 l 全面支持各种快球本地、网络控制、可设定巡航，并有64个按键直接存储和选择预存点。 l 支持各种扩展硬盘、网络备份、网络回放、电子放大。 l 通过LAN、DDN、SDSL、ISDN路由上网，远程监控。 l 网络端可实现IE浏览器直接浏览控制。 4.2 设计功能描述 Ø 性能、功能先进： 设备选型要保证技术领先，性能可靠，操作简便、实用，维护简单，性能价格比最优，并留有扩展余地。设备采用均采用目前领先技术和生产工艺制造。 Ø 电视监控系统功能完善: 通过保安监控系统随时掌握监控区域内人员活动情况，检查各个重点部位的安全情况，提前发现隐患，及时处理突发事件。并自动进行录像。正常情况下对进行24小时录像，录像资料可备出事时查询。 设备高可靠性： 采用监控行业最新技术和高品质设备。 Ø 操作简单实用： 采用高科技手段，进行智能化设计，尽量减少系统操作的复杂性。并作到系统工作稳定可靠，维护简单。 Ø 发展性 系统应在初步设计时，就考虑未来良好的发展性，以降低未来发展的成本，使系统具有良好的可持续发展性。 Ø 经济性 在满足安全防范级别的要求前提下，在确保系统稳定可靠、性能良好的基础上，在考虑系统的先进性的同时，按需选择系统和设备，做到合理、实用，降低成本，从而达到极高的性能价格比，降低智能学校安全管理的运营成本。 Ø 外观效果美观： 前端装置安装均考虑安全性、隐蔽性及美观性，根据实用和美观的原则，我们都选用了外观工艺和性能稳定都比较好的安防产品。 五、售后服务 本公司严格按照ISO-9001系列标准进行管理，本公司质量方针是：靠管理促进质量，靠质量拓展市场。并达到以下质量目标：出厂产品达到100%检验，100%的合格。 产品质量保证 按照ISO-9001标准建立了质量体系，规定了质量体系的组织机构，明确了各部门及岗位人员的质量职责，对产品形成全过程的质量要求实施控制并程序化、文件化。管理要素包括管理职责、质量体系、合同评审、设计控制、文件和资料的控制、检验和实验状态、不合格品的控制、纠正和预防措施，搬运储存包装防护和交付，质量记录的控制、内部质量审核、培训、服务、统计技术等。 工程质量保证 按照ISO-9001标准的基本要求和工程相关的设计规范，开展施工的组织设计。 工程勘察二次设计。 施工布置。 施工进度计划，工程网络节点控制，人员组织分工及质量岗位职责。 设备调试，系统联调严格按照设备用户手册和系统调试大纲进行，并保存原始记录，编制系统调试报告，提交用户存档。 系统交付验收，严格按照系统要求提交用户进行验收，验收技术、检测数据经双方认可，包括试运行期间的考核记录等，并签署有关的验收文件，提交相关设备与器材的质量证明文件等。 技术支持与人员培训 提供核心设备用户手册、外购设备与器材的使用说明书，并免费提供系统软件升级版本。 工程安装由本公司派相关技术人员现场指导，包括线缆的敷设、设备的安装、分系统调试、系统联调等。 对用户方操作和维护人员进行免费培训，在设备到货前先进行相关的培训，达到基本了解产品的功能和相关技术指标，并初步能够操作使用，在设备调试和系统联调过程中进一步达到熟练的操作使用，并能进行简单的维护。 合同定货设备的产品质保期为一年。 在质保期内因产品质量发生问题，我方无偿修复，由我方负责处理。 在质保期内因用户方原因或质保期后由于设备运行不当而损坏的情况，我方提供服务；在24小时内响应。 质保期内设备的故障无法排除的，遵循尽量减少用户损失的原则，用新设备调换，故障设备带回检修，修复后再进行安装。