## Slide 1
ZL-005
大小鼠雾化给药仪

## Slide 2
ZL-005大小鼠雾化给药仪采用压缩式产生的压缩空气从喷嘴喷出时，通过喷嘴与吸水管之间产生负压，向上吸起药液。吸上来的药液冲击到上方的隔片，变成极细的雾向外部喷出，雾化器能够安全、高效地提供动物呼吸道、口腔、肺部等吸收用药。

## Slide 3
技术参数
1、气体雾化方式：压缩式 2、气体流量：0-10L/min 3、液体容量：0~30ml 5、颗粒大小:0.2~5um以下占75% 6、上限大气压：180－300Kpa 7、噪声：低于60db 8、定时：0~9999分钟 9、速度调节方式：无极变速 １0、诱导箱尺寸：300x240x200mm １1、密闭箱材质：PC材质 １2、过滤材料：活性炭 １3、重量：2.5KG １4、电源：220V 50HZ